Спецификация №1

от 21.01.2026г.

Лот №26.000089 «Кабельная продукция с соединительными элементами»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптический адаптер SC/UPC sm duplex | Штука | 20,0 |  |
| 2 | Оптический кросс бокс на 4 пигтейла ШКОН -Р/1 -4 -SC ~4 -SC/SM ~4 -SC/UPC | Штука | 5,0 |  |
| 3 | Оптический пигтейл SM 9/125, SC/UPC, 1.5м LSZH FPT-B9-9-SC/UR-1.5M-LSZH-YL | Штука | 10,0 |  |
| 4 | Оптическая микромуфта INNO I-Lock 160 | Штука | 10,0 |  |
| 5 | Наконечники кольцевой изолированный 0,75х5 | Штука | 200,0 |  |
| 6 | Наконечники кольцевой изолированный 1,5х5 | Штука | 200,0 |  |
| 7 | Наконечники втулочные 1,5х8 | Штука | 200,0 |  |
| 8 | Наконечники втулочные 0,75х8 | Штука | 200,0 |  |
| 9 | Наконечники втулочные, двойные 1,5х8 | Штука | 200,0 |  |
| 10 | Наконечники втулочные двойные 0,75х8 | Штука | 200,0 |  |
| 11 | Наконечник НШВИ 0,75-8 | Штука | 150,0 |  |
| 12 | Наконечник НШВИ 1-8 | Штука | 150,0 |  |
| 13 | Наконечники НШВИ 1,5х8 | Штука | 150,0 |  |
| 14 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 250мм. белые) ГОСТ 17679-80 | Штука | 200,0 |  |
| 15 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 150мм. белые) ГОСТ 17679-80 | Штука | 200,0 |  |
| 16 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 100мм. белые) ГОСТ 17679-80 | Штука | 200,0 |  |
| 17 | Хомут EKF P6.6 б, 3.6x200 ГОСТ 17679-80 | Штука | 250,0 |  |
| 18 | Кабель для монтажных работ ПуГВ 1.5 ГОСТ 31947-2012 | Метр | 200,0 |  |
| 19 | Кабель сетевой Cabeus FTP-4P-Cat.5e-PATCH-GY | Метр | 1215,0 |  |
| 20 | Термоусадочная трубка d-2,5мм | Метр | 30,0 | Пластиковая |
| 21 | Термоусадочная трубка d-20мм | Метр | 40,0 | Пластиковая |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*На каждый вид продукции предоставляется сертификат качества.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.