«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________ В. В. Козлов

«            »                     2025 г.

Техническое задание

на метрологическую поверку геодезических приборов

Основание для проведения: ГКПЗ 2025года лот №25.000054 «Метрологическая поверка геодезических приборов».

Наименование закупки: Метрологическая поверка геодезических приборов.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – Пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре сомони, 91 дирам  (56 944,91).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на метрологическую поверку геодезических приборов

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – территория государства (местонахождение уполномоченного органа по метрологии) любой из стран СНГ, являющейся участницей межправительственного Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений № 746 от 28.11.2015г.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) - В соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №2).

- Требования к условиям расчётов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правила –в соответствии со стандартами и нормативными документами в области задач настоящих технических требований. Качественное выполнение работ в соответствии ГОСТ 17025-2000 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг - Исполнитель согласовывает с Заказчиком дату получения груза и обеспечивает своевременную доставка груза (приборов) до пункта назначения (уполномоченного органа по метрологии любой из стран СНГ, являющейся участницей межправительственного Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений № 746 от 28.11.2015г.), организует метрологическую поверку приборов,  при необходимости замене деталей и расходных материалов согласовывает с Заказчиком и обеспечивает обратную доставку груза (приборов) Заказчику с учётом проведения всех необходимых процедур и оформления разрешительных документов при перевозке и метрологической поверке груза (приборов), по результатам оказанных услуг предоставляет Заказчику свидетельство (сертификат) о проведённой метрологической аттестации геодезических приборов..

-  Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – После принятия груза (приборов) от Заказчика в целях оказания услуг, груз (приборы) хранятся у Исполнителя без дополнительной оплаты, до момента передачи груза (приборов) Заказчику от Исполнителя и отвечает за целостность и сохранность груза (приборов).

-  Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика  – Не требуется.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Исполнитель обеспечивает своевременную доставку груза (приборов) до пункта назначения (уполномоченного центра по метрологии), организует метрологическую поверку приборов,  при необходимости замене деталей и расходных материалов согласовывает с Заказчиком и обеспечивает обратную доставку груза (приборов) Заказчику с учётом проведения всех необходимых процедур и оформления разрешительных документов при перевозке и метрологической поверке груза (приборов).

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовых цен на оказание услуг по перевозке аппаратуры и поверке приборов измерительной аппаратуры согласно перечню приборов (Приложение №1).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Оказание услуг в полном объеме, в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение №2).

- Требования по оформлению отчетности – После окончания оказания услуг,  Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненных работ, а также свидетельство (сертификат) о проведённой метрологической аттестации геодезических приборов.

- Требования к качеству услуг - метрологическая поверка геодезических приборов должно проводится в соответствии ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

Исполнитель в течение гарантийного срока на оказание услуг – 12 месяцев после подписания акта приёма передачи приборов Заказчику, в случае неисправности приборов относящихся к данной услуге, за свой счёт и своими силами производит устранение неисправности приборов.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Допускается с соблюдением требованиями п.3 настоящего Технического задания.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) - Необходимо представить расшифровку затрат оказываемых услуг по статьям.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров,      предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Опыт на оказание вышеуказанных услуг, а также большой перечень партнеров по всей территории СНГ, на проведение поверок и ремонтов любой сложности, всего спектра геодезического оборудования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Перечень геодезических приборов подлежащих метрологической поверке – Прилагается (Приложение №1).

- График оказания услуг - Прилагается (Приложение №2).

- Проект Договора - Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов Начальника Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail:  g.abdurakhimov@sangtuda.com  Старший  мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович,  тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@ sangtuda.com

| Начальник ГТЦ | ________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |