Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень

геодезических приборов, подлежащих метрологической поверке на 2026 год

| № п/п | Наименование прибора | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой нивелир Trimble Dini 0,3 | шт. | 1 |  |
| 2 | Высокочастотная инварная рейка длиной 3,0 м Trimble LD13 | шт. | 2 | Без раскладки |
| 3 | Электронный Тахеометр Leica TS07R500 2 | шт. | 1 |  |
| 4 | Цифровой нивелир Leica LC 10 0.3мм | шт. | 1 |  |
| 5 | Высокочастотная инварная рейка длиной 3,0 м Leica LC 10 0.3мм | шт. | 2 | Без раскладки |
|  | ИТОГО: | шт. | 7 |  |

Начальник ГТЦ		________________              Г.К. Абдурахимов