«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 15 »  декабря  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, лот № 26.000012 «Модернизация шкафов защит и автоматики управления выключателем присоединений ОРУ-220 кВ» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0200).

Наименование закупки: Модернизация шкафов защит и автоматики управления выключателем присоединений ОРУ-220 кВ.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 204 595,81 сомони (двести четыре тысячи пятьсот девяносто пять сомони, 81 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг

по модернизации шкафов защит и автоматики управления выключателем присоединений ОРУ-220 кВ

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение № 1 к Техническому заданию). Сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случае внесения изменений в план ремонтов оборудования и режимы работы станции.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета в следующем порядке:

- Оплата за поставку оборудования:

  - Авансовый платеж в размере до 50% от стоимости поставки перечисляется на расчетный счет Участника.

  - Окончательный расчет производится в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты отгрузки Оборудования, на основании выставленного счета.

- Оплата за монтажные и пусконаладочные работы:

  - Авансовый платеж в размере 20% от стоимости оказания услуг перечисляется на расчетный счет Участника.

  - Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Корректировка проекта выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Монтаж и наладка выполняются в соответствии с СТО 70238424.29.240.99.008-2011 «Релейная защита и электроавтоматика. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Оказание услуг осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- Нормативные требования: ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», СТО 70238424.29.240.99.008-2011 «Релейная защита и электроавтоматика. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- Организационно-технические требования: Оказание услуг осуществляется на присоединениях 220 кВ поочередно с выводом оборудования в ремонт на основании разрешенной заявки центральной диспетчерской службы ОАО «Барки Точик» и в соответствии с утвержденным графиком.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта является конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Участник обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Участник несет ответственность за убытки, причиненные его персоналом, связанные с конфликтами и нарушением дисциплины. В случае возникновения обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также пожарной опасности, Участник обязан незамедлительно сообщать об этом Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Предусмотрено 2 этапа оказания услуг: поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы.

    - Корректировка проекта на базе шкафа ЭКРА ШЭ 2607-019 серии 400 включает в себя следующие виды работ:

- Выпуск комплекта технической документации, включая принципиальные и монтажные схемы.

- Подготовка и конфигурирование программного обеспечения.

- Разработка комплекта документов для обеспечения демонтажных и монтажных работ.

- Изготовление маркировочных изделий и подготовка монтажных материалов.

    - Поставка оборудования осуществляется в соответствии с утвержденным графиком оказания услуг.

    - Монтаж и пусконаладочные работы выполняются после поставки оборудования в соответствии с согласованным этапом работ.

    - Участник предоставляет следующую документацию в бумажном и электронном виде: проектную документацию, инструкции по эксплуатации, протоколы пусконаладочных работ (форматы: PDF и формат графического редактора).

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 на условиях поставки DDP Инкотермс 2010 – для резидентов Республики Таджикистан. Республика Таджикистан, г. Душанбе (Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе) на условиях поставки CIP/DAP Инкотермс 2010 – для нерезидентов Республики Таджикистан. Транспортировка оборудования осуществляется всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным оборудованием в транспортном средстве должно обеспечивать его устойчивое положение и исключать возможность перемещения во время транспортировки.

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным с использованием комплектующих текущего года выпуска, находиться в оригинальной заводской упаковке и не иметь следов эксплуатации.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок на оборудование составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи. В течение гарантийного периода Участник обязуется обеспечить безвозмездное устранение дефектов, возникших по вине производителя, при условии соблюдения Потребителем требований руководства по эксплуатации и гарантийных условий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляются Участником.

В течение гарантийного срока Участник гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования в соответствии с технической документацией производителя. В случае обнаружения дефектов или отсутствия комплектующих при приемке оборудования, приводящих к его неработоспособности, Участник обязан за свой счет произвести замену некачественного оборудования на качественное или поставить недостающие комплектующие. Замена/поставка дефектных/отсутствующих комплектующих должна быть произведена Участником в кратчайшие сроки, но не позднее 30 календарных дней с даты получения оборудования.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Предоставить детализированное коммерческое предложение, содержащее следующую информацию:

- Спецификация оборудования и материалов:

  - Полный перечень необходимого оборудования и материалов с указанием точных наименований, моделей, технических характеристик и единиц измерения.

  - Количество по каждой позиции.

  - Стоимость единицы и общая стоимость по каждой позиции.

  - Общая стоимость оборудования и материалов.

  - Сроки поставки оборудования и материалов (в днях или календарных датах).

- Объем, сроки и стоимость монтажных и пусконаладочных работ:

  - Детальное описание объема работ, включая перечень всех этапов и видов работ.

  - Сроки выполнения каждого этапа работ и общий срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ (в днях или календарных датах).

  - Стоимость каждого этапа работ.

  - Общая стоимость монтажных и пусконаладочных работ.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Этапы и последовательность оказания услуг определяются планом-графиком. В график могут быть внесены изменения после получения коммерческого предложения.

- Требования по оформлению отчетности – Участник предоставляет Заказчику Проект, включая описание и схемы, руководство по эксплуатации и отчеты по пусконаладочным работам. Документы предоставляются на русском языке в бумажном и электронном виде.

- Требования к качеству услуг – Участник несет ответственность за недостатки проектной документации, используемого оборудования и выполняемых работ, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ. Используемое оборудование и материалы должны полностью соответствовать техническим требованиям, указанным в инструкциях завода-изготовителя, а также действующим нормативным документам. Участник обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие качество и соответствие оборудования и материалов установленным требованиям. При обнаружении недостатков в используемом оборудовании, материалах и/или выполненных работах Участник обязан по требованию Заказчика безвозмездно и оперативно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Участник обязан предоставить гарантию на монтажные и пусконаладочные работы сроком не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации в течение отчетного периода. По завершении всех работ Участник обязан предоставить Заказчику полный комплект отчетной документации по оказанным услугам. Итоговая техническая документация (принципиальные, монтажные и принципиально-монтажные схемы) должна отражать все изменения и замечания, выявленные в ходе пусконаладочных работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Участник должен предоставить все необходимые разрешительные документы на оказание услуг и поставку оборудования (разрешения, свидетельства, сертификаты).

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов:

- Наличие у Участника необходимых материально-технических ресурсов (приборов, установок, оборудования и т.д.), находящихся в собственности или на иных законных основаниях, достаточных для оказания услуг.

- Наличие у Участника штата квалифицированных сотрудников в количестве, необходимом для выполнения работ, являющихся предметом закупки. Сотрудники должны иметь профильное образование и опыт работы, подтвержденный соответствующими документами (дипломы, сертификаты, трудовые книжки и т.п.).

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом) – Необходимо предоставить калькуляцию на оказание услуг, в которой исключена стоимость проживания и трансфера от аэропорта до Сангтудинской ГЭС-1.

Примечание: Заказчик обеспечивает доставку персонала Участника от аэропорта г. Душанбе до Сангтудинской ГЭС-1 и обратно. Кроме того, Заказчик предоставляет место для временного проживания персонала Участника на территории Сангтудинской ГЭС-1 на период оказания услуг. Условия проживания соответствуют уровню трехзвездочного отеля.

- График оказания услуг, поставки товара и выполнения работ – Представить отдельным документом.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Ведущий инженер ЭТЛ – Гулов Темур Рашидович, тел.: (+992) 900-09-25-96, E-mail: t.gulov@sangtuda.com.

Начальник ЭТЛ	______________	Абдурахмонов М.Н.

Приложение №1 к

Техническому заданию

График оказания услуг

по модернизации шкафов защит и автоматики управления выключателем присоединений ОРУ-220 кВ (ВБ ГТ-3)

| № п/п | Наименование работ | Период выполнения | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |
| 1. | Изготовление и поставка комплекта оборудования для ретрофита шкафов | 10.02.2026 ÷ 30.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтажно-наладочные работы на объекте | 02.11.2026 ÷ 16.11.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |