## Поверка
Приложение № _ к Договору на оказание услуг № _________ от «_____» _________ 2025г.
Перечень электросчетчиков, щитовых и стационарных приборов Сангтудинской ГЭС-1 подлежаших поверке в 2025 году
№№ п/п | Наименование электрооборудование | Тип | Кол-во | Цена за ед. в сомони | Всего стоимость в сомони
(шт)
1 | Вольтметр | Э545 | 3
2 | Вольтамперметр | М2044 | 2
3 | Амперметр | Э358 | 3
4 | Испытательная установка | АИД70М | 1
5 | Испытательная установка | АИМ90А | 1
6 | Мегомметр | ЭС00210/27 | 1
7 | Мегомметр | МС05 | 1
8 | Мегомметр | МIС-5000 | 1
9 | Магазин сопротивления | Р33 | 1
10 | Комплекс измерительный | РЕТОМ-51 | 1
11 | Частотомер | Ф5043 | 1
12 | Микроомметр | Ф4104 | 1
13 | Испытательная установка | Вспышка «А» | 1
14 | Комплекс измерительный | РЕТОМ-21 | 1
15 | Комплекс измерительный | РЕТОМ-61 | 1
16 | Испытательная установка | DELTA 4000 | 1
17 | Испытательная установка | Тангенс 3М | 1
18 | Манометр образцовый | 100kg/cm2 | 1
19 | Манометр образцовый | 200kg/cm2 | 1
20 | Манометр образцовый | 400kg/cm2 | 1
21 | К.Амперметр | М4264 | 4
22 | Амперметр | Э365-1 | 12
23 | Частотометр | CIRCUTOR | 4
24 | Киловольтметр |  | 12
25 | Часттомер | С300М | 4
26 | Синхроноскоп | Э32743 | 4
27 | Мегаваттметр | Ц301/1,1 | 4
28 | Мегаварметр | Ц301/1,1 | 4
29 | Прибор | М316 | 12
30 | Прибор % | М4272.2 | 4
31 | Прибор частота % | М4272.27 | 4
32 | Прибор мощность | М472,28 | 4
33 | Прибор ограничитель | % | 4
34 | Прибор задание частоты | М472.30 | 4
35 | Прибор задание мощности | % | 4
36 | Манометр | WIKA | 59
37 | Манометр | МП3-УУ2 | 1
38 | Манометр | ДМ2010 CrY2 | 10
39 | Метран-100-150 | DC | 22
40 | Манометр | ЕН837-1 | 3
41 | Амперметр А | ЭА 0704 | 12
42 | Вольтметр V | ЭВ 070 | 23
43 | Киловольтметр КА |  | 12
44 | Вольтметр V |  | 39
45
46
47
45 | Манометр | МП4-УФ | 10
46 | Манометр | ЕИ 387-1 | 1
50
51
52
47 | Термосигнализатор | ТКП 160 | 46
48 | Счетчик акт.реакт.мощ | A1802-RAL | 4
49 | Счетчик акт.реакт.мощ | A1802-RL | 4
50 | Счетчик акт.реакт.мощ | ЕА02RLX | 3
51 | Трансформатор тока н/н | 800/5 | 12
52 | Амперметр |  | 115
53 | Килоампреметр | ЭА0702 | 12
54 | Киловольтметр | ЭВ 0702 | 4
61 | Амперметр Ах10 | ЭА0702 | 4
62 | Амперметр | CIRCUTOR | 20
63 | Манометр | ЕИ827-1 | 2
55 | Спидометр |  | 21
56 | Тахометр |  | 21
57 | Вольтметр | ams | 10
58 | Амперметр | ams | 14
59 | Вольтметр | CIRCUTOR | 4
60 | Спидометр |  | 12
61 | Стрелочный манометр | MECCKO | 7
62 | Манометр | ТМБТ3 | 25
63 | Тахометр |  | 8
64 | Бензокалонка |  | 2
65 | Цилиндрическая цистерна 20м3 |  | 2
ИТОГО: |  |  | 627
НДС 14%
ВСЕГО с учётом НДС 14 %
Составил: Начальника ЭТЛ Абдурахмонов М.Н.
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ЗАКАЗЧИК
| Агентство “Таджикстандарт” |  | ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
| Директор |  | Генеральный директор
| ___________________ Т.Н. Абдулвахобзода |  | ____________________ А.С. Шевнин
| м.п. |  | м.п.

## Добавление в госреестр
Приложение № 3 к Договору на оказние услуг №________ от «_____» _________ 2025г.
Перечень приборов и испытательных установок Сангтудинской ГЭС-1 подлежаших добавлению в Госреестр 2025 году
№ пп | Наименование электрооборудование | Тип | Кол-во | Цена за ед. в сомони | Всего стоимость, сомони
(шт)
1 | Вибростенд переносной | ВЗВ 1М-3Н | 1
ИТОГО
НДС 14%
ВСЕГО с учётом НДС 14%
Составил: Начальника ЭТЛ Абдурахмонов М.Н.
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ЗАКАЗЧИК
| Агентство “Таджикстандарт” |  | ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
| Директор |  | Генеральный директор
| ___________________ Т.Н. Абдулвахобзода |  | ____________________ А.С. Шевнин
| м.п. |  | м.п.