«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 15 »  декабря  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание: ГКПЗ 2026 года, Лот № 26.000002 «Приобретение бытовой техники» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.056).

Наименование закупки: Водонагреватель накопительный объемом 50 л (далее – Климатическое оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 50 371,43 сомони (пятьдесят тысяч триста семьдесят один сомони, 43 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку водонагревателя накопительного объемом 50 л

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ, КНР.

- Производитель – Ariston.

- Количество – 20 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Климатического оборудования должны соответствовать требованиям завода-изготовителя и обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка является невозвратной.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 на условиях поставки DDP Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Климатического оборудования на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Климатического оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 02.03.2026 г. по 29.05.2026 г.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок обслуживания составляет на внутренний бак – 7 лет, на водонагреватель – 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного периода Участник обязуется обеспечить безвозмездное устранение дефектов, возникших по вине производителя, при условии соблюдения потребителем требований руководства по эксплуатации и гарантийных условий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Участником.

В течение гарантийного срока Участник гарантирует исправную и полнофункциональную работу Климатического оборудования в соответствии с технической документацией производителя. В случае обнаружения дефектов или отсутствия комплектующих при приемке Климатического оборудования, которые приводят к его неработоспособности, Участник обязан за свой счет заменить некачественное Климатическое оборудование на качественное. Замена/поставка дефектных/ отсутствующих комплектующих должна быть произведена Участникам в кратчайшие сроки, но не позднее 30 календарных дней начиная с даты получения Климатического оборудования.

- Требования к дополнительным услугам – Не устанавливаются.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация, эксплуатационная документация, а также иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Технические требования к продукции

  - Общие требования:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Торговая марка | Ariston |
| Тип | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Форма корпуса | Цилиндрический узкий |
| Материал бака | Металл |
| Управление | Механическое |
| Материал внутреннего бака | Сталь |
| Покрытие внутреннего бака | TitanShield |
| Подводка | Нижняя |
| Количество внутренних баков | 1 шт. |
| Количество нагревательных элементов | 1 шт. |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 1500 Вт |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 105 мин |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 С |
| Минимальное давление воды | 0,2 бар |
| Максимальное давление воды | 8 бар |
| Напряжение | 230 В |
| Отображение температуры нагрева | Термометр |
| Внешний регулятор температуры | Да |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО |
| Длина электрического кабеля | 1,0 м |
| Класс защиты | ХЗ IP |
| Резьба для подключения воды | 1/2 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной –

Поставляемое Климатическое оборудование должно быть новое, в оригинальной заводской упаковке, не бывшим в эксплуатации. Год выпуска не позднее года, предшествующего году приобретения.  Внесение изменений в конструкцию завода-изготовителя не допускается.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 28361-89 (МЭК 379-87) «Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые», директивы ЕС по электромагнитной совместимости ЕЕС/89/339 ЕМС по ТУ 2468-011-11182725-2006.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Эксплуатация в помещении в температурном диапазоне от +15 до +350С и относительной влажности воздуха от 40 до 70%. Напряжение питающей сети 220 В при частоте переменного тока 50 Гц.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.

- Требования по комплектации – В комплекте к Климатическому оборудованию должны быть все необходимые для его нормальной эксплуатации комплектующие, согласно паспорту завода-изготовителя.

- Требования по совместимости – Не устанавливаются.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Поставляемое Климатическое оборудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.

- Применение аналогов – При согласовании с Заказчиком допускается применение эквивалента, изготовленного по иным ГОСТам, ТУ, РД. Применение эквивалента возможно при условии соответствия Климатического оборудования по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в п. 2.1 ТЗ в рамках одного и того же ценового сегмента. Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Хозяйственного отдела – Курашинов Анудин Тагирович, тел: (+992) 555-50-04-27, E-mail: a.kurashinov@sangtuda.com.

Начальник ХО		__________________		А.Т. Курашинов