«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 15 » декабря 2025 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание: ГКПЗ 2026 года, Лот № 26.000002 «Приобретение бытовой техники» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0265).

Наименование закупки: Кондиционер Gree GVA24AMXF-K6NNC7A/I+GVA24AMXF-K6NNC7A/O (далее – Климатическая техника).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 127 338,23и сомони (сто двадцать семь тысяч триста тридцать восемь сомони, 23 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку кондиционера

Gree GVA24AMXF-K6NNC7A/I+GVA24AMXF-K6NNC7A/O

- Общие требования:

- Страна производитель – КНР.

- Производитель – «GREE Electric Appliances Inc».

- Количество – 6 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Климатической техники должны соответствовать требованиям завода-изготовителя и обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка является невозвратной.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 на условиях поставки DDP Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Климатической техники на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Климатической техники на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 02.03.2026 г. по 29.05.2026 г.

- Требования к дополнительным услугам – Не устанавливаются.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок обслуживания составляет не менее 1 года и 2 года бесплатного сервисного обслуживания с даты приобретения. В течение гарантийного периода Участник обязуется обеспечить безвозмездное устранение дефектов, возникших по вине производителя, при условии соблюдения потребителем требований руководства по эксплуатации и гарантийных условий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Участником.

В течение гарантийного срока Участник гарантирует исправную и полнофункциональную работу Климатической техники в соответствии с технической документацией производителя. В случае обнаружения дефектов или отсутствия комплектующих при приемке Климатической техники, которые приводят к ее неработоспособности, Участник обязан за свой счет заменить некачественную Климатическую технику на качественную. Замена/поставка дефектных/ отсутствующих комплектующих должна быть произведена Участникам в кратчайшие сроки, но не позднее 30 календарных дней начиная с даты получения Климатической техники.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация, эксплуатационная документация, а также иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Бренд | Gree |
| Тип | колонная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность обогрева / охлаждения | 7700 / 7330 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве / охлаждении | 2100 / 2150 Вт |
| Обслуживаемая площадь | не менее 70 м2 |
| Уровень шума внутреннего блока | 46 дБ |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемая Климатическая техника должна быть новой, в оригинальной заводской упаковке, не бывшей в эксплуатации. Год выпуска не позднее года, предшествующего году приобретения. Не допускается поставка выставочных образцов. Внесение изменений в конструкцию завода-изготовителя не допускается.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Условия эксплуатации наружного блока для климатического исполнения УХЛ1 и условия эксплуатации для внутреннего блока для климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации кондиционера:

| Режим работы Температура воздуха | Охлаждение | Обогрев |
| --- | --- | --- |
| Внутри помещения | от 21 до 32 0С | от 20 до 27 0С |
| Снаружи помещения | от 18 до 43 0С | от -7 до +24 0С |

Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении должна быть не более 80%. Напряжение питающей сети 220 В, при частоте переменного тока 50 Гц.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Создание оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых и административно-бытовых помещениях. Охлаждение, нагрев, вентиляция и очистка воздуха помещений.

- Требования по комплектации – В комплекте к Климатической технике должны быть все необходимые для её нормальной эксплуатации комплектующие, согласно паспорту завода-изготовителя.

- Требования по совместимости – Не устанавливаются.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Поставляемая Климатическая техника должна соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.

- Применение аналогов – При согласовании с Заказчиком допускается применение эквивалента, изготовленного по иным ГОСТам, ТУ, РД. Применение эквивалента возможно при условии соответствия Климатической техники по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в п. 2.1 ТЗ в рамках одного и того же ценового сегмента. Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Хозяйственного отдела – Курашинов Анудин Тагирович, тел: (+992) 555-50-04-27, E-mail: a.kurashinov@sangtuda.com.

Начальник ХО		__________________		А.Т. Курашинов