«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  22  »  января  2026 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, Лот № 26.000007 «Приобретение дренажных насосов» (Инвестиционная программа 2026 года, код проекта 55.01.0255).

Наименование закупки: Насос дренажный, погружной типа Гном 16–16Тр (далее – Насосное оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 33 742,04 сомони (тридцать три тысячи семьсот сорок два сомони, 04 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку

насоса дренажного, погружного Гном 16–16Тр.

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – АО «ГМС Ливгидромаш».

- Количество – 3 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Насосного оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Насосного оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Насосного оборудования на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Насосного оборудования на основании выставленного счета

- Требования к срокам поставки – 01.04.2026 г. по 30.06.2026 г.

- Требования к дополнительным услугам – Не требуется.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок обслуживания не менее 24 месяцев со дня покупки Насосного оборудования. Участник берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Участником. В течение гарантийного срока Участник гарантирует исправную и полнофункциональную работу Насосного оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Насосного оборудования. При получении Насосного оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Насосного оборудования, Участник за свой счет заменяет некачественное Насосное оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Участник производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Насосного оборудования.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация и иная эксплуатационная документация на русском языке, а также иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Серия | Гном |
| --- | --- |
| Подача номинальная, м³/ч | 16 |
| Напор, м | 16 |
| Мощность электронасоса, кВт | 2,2 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Частота вращения, c˜¹ | 50 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 3,5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| КПД электронасоса, % | 40 |
| Вид тока | переменный |
| Тип конструкции насоса | дренажный, моноблочный |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Насосное оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 31840-2012.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Эксплуатация допустима на затопленном приямке, в температурном режиме от –10 до +35С и относительной влажности воздуха не менее 80%. Род тока переменный, напряжение питающей сети 380 В, частота питающей сети 50 Гц.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Водоотведение из бытовой канализации (насосная бытовой канализации, очистные сооружения правого берега).

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Не устанавливаются.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Поставляемое оборудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.

- Применение аналогов – Аналог возможен без изменения качественных, функциональных и конструктивных характеристик той же фирмы и ценового сегмента. Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Машинного цеха Наимов Хикмат Раджабович, тел.: (900) 09-51-01, E-mail –  h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |