«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 23 »  января  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 г., Лот № 25.000015 «Приобретение оргтехники» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0245).

Наименование закупки: Источник бесперебойного питания (далее – ИБП).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 29 539,68 сомони (двадцать девять тысяч пятьсот тридцать девять сомони, 68 дирам

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку источника бесперебойного питания

- Общие требования:

- Производитель – SVEN, APC.

- Количество – 14 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Поставляемые ИБП, должны отгружаться Участником в таре и упаковке обеспечивающей полную сохранность ИБП от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка, тара, должны быть надлежащим образом промаркированы (согласно действующей НТД производителя). Тара невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – На условиях поставки DDP, Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки ИБП на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи ИБП на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – 03.03.2025г. по 30.05.2025г

- Требования к дополнительным услугам – Не устанавливаются.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на ИБП, и составлять не менее 12 месяцев со дня приобретения ИБП. При получении ИБП и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования ИБП, Участник за свой счет заменяет некачественные ИБП качественными или поставляет недостающие комплектующие. Замену/поставку дефектных/отсутствующих комплектующих, Участник производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения ИБП.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация и иная эксплуатационная документация на русском/английском языке, а также иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Технические требования к продукции

  - Общие требования:

| Тип | ИБП |
| --- | --- |
| Выходная мощность, Ва | 800 |
| Выходная мощность, Вт | 415 |
| Мин. входное напряжение, В | 140 |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Время переключения на батарею, мс | 6 |
| Горячая замена батарей | Нет |

Более подробно в приложении 1 - спецификация

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной –Участник должен гарантировать, что поставляемые ИБП являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с функционированием при штатном его использовании.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – тип кабеля питания согласно стандарту «Schuko».

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Обеспечение источников электропитания при кратковременном отключении основного источника мощности питания, а также защита от помех в сети основного источника.

- Требования по комплектации – Поставляемый ИБП должны быть укомплектованы в соответствии с комплектацией, заявленной заводом-изготовителем.

- Требования по совместимости – В соответствии с пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Поставляемые ИБП должны соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.

- Применение аналогов – Применение эквивалента возможно при условии соответствия ИБП по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже технических требований, указанных в спецификации (приложение № 1 к ТЗ). Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики.

К поставке допускается эквивалентная продукция фирм-производителей других товарных знаков (в рамках одного ценового сегмента), предназначенных для офисной техники. При поставке эквивалентной продукции Участник обязан гарантировать полную совместимость поставляемых ИБП с офисной техникой.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Проект договора - прилагается

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СДТСУИТС – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail – v.talyzin@sangtuda.com.

| Начальник СДТСУИТС | __________________ | В.Ю. Талызин |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

| Общие характеристики: |  |
| --- | --- |
| Тип | ИБП |
| Выходная мощность | 800 ВА / 480 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 3 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 17.2 мин |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерная) |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 300 В |
| Входная частота | 63 Гц |
| Интерфейсы | нет |
| Отображение информации | нет |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Время зарядки | 10 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | нет |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |