Спецификация №1

от 23.02.2026г.

Лот №26.000088 «Промышленная автоматика»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарядное устройство Smartgen 220В/24В | Шт | 2 |  |
| 2 | Контролер температуры Tecsystem T154, питание 220 В 50 Гц | Шт | 2 |  |
| 3 | Контролер многофункциональный DSE 7320MKII | Шт | 2 |  |
| 4 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1565М, 380 В, 50 Гц, 10 А. | Шт | 5,0 |  |
| 5 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2565М, 380 В, 50 Гц, 25 А. | Шт | 5,0 |  |
| 6 | Поплавковый выключатель Производитель Mercoid, тип FSW2-ONPN-50, длина кабеля 15.24 м | Шт | 10,0 |  |
| 7 | Концевой выключатель безопасности Omron D4N-112H | Шт | 8,0 |  |
| 8 | Реле контроля фаз RM35TF30 | Шт | 5,0 |  |
| 9 | Промежуточное реле Finder-62.33.9.220.0040, катушка 220 В DC, контакты 3=3. | Шт | 10,0 |  |
| 10 | Промежуточное реле, 230 В 50-60Hz CA2KN40P7 | Шт | 8,0 |  |
| 11 | Коммутатор доступа MES2448P | Шт | 2,0 |  |
| 12 | Реле промежуточное РЭП-15-440-11134А-00УЗ, 220В 50 Гц. | Шт | 5,0 |  |
| 13 | Реле токаRM4-JA32 MW | Шт | 2,0 |  |
| 14 | Генератор сигналов FNIRSI® SG-003A | Шт | 4,0 |  |
| 15 | Манометр для водоснабжения 1/2 радиальный корпус Dn 100 мм 0-10 бар | Шт | 4,0 |  |
| 16 | Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E 9G 1SFP 8PoE+ 110W | Шт | 12,0 |  |
| 17 | Электронный регулятор THYSAT для зарядного устройства THYROTRONIC типа D400G 212/ 125 В Wrug- TDG Inom=125A Un=212V производитель BENNING | Шт | 2,0 | Дата изготовления 2026г. Приобрести у официальных представителей производителя или с их участием (данное условие необходимо для правильного подбора и правильных заводских настроек под зарядные устройства установленных на СГЭС-1, с возможным привлечением Производителя/официального дилера при пуско-наладке) |
| 18 | Электронный регулятор THYSAT для зарядного устройства THYROTRONIC типа D400G 212/200 ВWrug- TDG Inom=200A Un=212V производитель BENNING. | Шт | 4,0 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*Сертификаты качества/паспорта на каждый вид продукции.

*Изменение параметров/брендов допускается по согласованию с Заказчиком/Инициатором закупки, без изменения качественных и функциональных характеристик.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.

Добрый день, Фуркат! Позиция №6 согласовано!

Позиция №17 изменить количество на 2. Так же в технические параметры изложить следующим образом: «Электронный регулятор THYSAT для зарядного устройства THYROTRONIC типа D400G 212/ 125 ВWrug-TDG  Inom=125A,  Un=212V производителя BENNING. Дата изготовления 2026г. Приобрести у официальных представителей производителя или с их участием (данное условие необходимо для правильного подбора и правильных заводских настроек под зарядные устройства установленных на СГЭС-1, с возможной необходимостью привлечение их при наладки».

Позиция №18 изменить количество на 4. Так же в технические параметры изложить следующим образом: «Электронный регулятор THYSAT для зарядного устройства THYROTRONIC типа D400G 212/200 ВWrug-TDG  Inom=200A,  Un=212V производителя BENNING. Дата изготовления 2026г. Приобрести у официальных представителей производителя или с их участием (данное условие необходимо для правильного подбора и правильных заводских настроек под зарядные устройства установленных на СГЭС-1, с возможной необходимостью привлечение их при наладки».

У завода BENNING, хранятся все необходимые данные для настроек. Т.е. регуляторы должны к нам прийти уже с установленным программным обеспечением, подстроенным под наши зарядные устройства, с соответствующими параметрами. Завод или их представители при необходимости будут запрашивать дополнительную информацию, с чем и будем работать.

В тоже время для всех электронных устройств важна дата изготовления, так как, все полупроводниковые элементы (особенно конденсаторы) с которых они состоят со временем теряют свои технические характеристики как при хранении, так и при использовании. Соответственно снижается срок их эксплуатации.

С уважением,

Гулов Темур Рашидович

Ведущий инженер ЭТЛ