«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«        »                           2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: Согласно ГКПЗ 2025 года, Лот №25.000041 «Полное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением».

Наименование закупки: оказание услуг по полному техническому освидетельствованию сосудов, работающих под давлением с гидроиспытанием.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 2 427,64 сомони (две тысячи четыреста двадцать семь сомони, 64 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по полному техническому освидетельствованию сосудов с гидроиспытанием.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – РТ, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график оказания услуг) – В майе 2025г. и в августе 2025г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления 100% оплаты в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи оказанных услуг на основании выставленного счета (постоплата).Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Требование  п. 6.3.3. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением», ПБ 10-115-96.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Исполнитель обеспечивает своими силами разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения вышеназванных услуг.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республики Таджикистан; несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Организация и своевременное проведение технического освидетельствования сосудов с гидроиспытанием.

- Техническое освидетельствование сосудов V- 12,5м3,  заводской №3670, №3671, №3918, №3919.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовых цен на оказание услуг по освидетельствованию грузоподъемного оборудования, сосудов и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Экспертиза технической документации предприятия.                   час            12

- проведение консультаций по промышленной                                час            12

безопасности и техники безопасности.

- проверка технического состояния сосудов работающих                шт.            4

под давлением, (внутренний и внешний осмотр). (кол-во)

- проверка технического состояния сосудов работающих                шт.            4

под давлением, с гидроиспытанием сосудов.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Выполнение в полном объеме, в соответствии с Графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Представление Акта по оказания услуг о проведении ПТО сосудов работающих под давлением по оказанию услуг.

- Требования к качеству услуг – Профессиональное и качественное проведение технического освидетельства в соответствии с п.6.3.3 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением», ПБ 10-115-96.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Необходимо предоставить Акт по оказанию услуг в бумажном виде, в 2-х экземплярах.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Отсутствует.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на указанный вид деятельности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – Необходимо предоставить расшифровку затрат по данной услуге по статьям.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Прилагается  счет-фактура на объем оказываемых услуг.

- График оказания услуг

Начало оказания услуг: май 2025г.

Окончание оказания услуг: август 2025г.

| № | Наименование сосуда | Объем V м3 | Р, рабочее МПА | Заводской № | Регистрационный № | Дата внутреннего осмотра/ дата гидравлического испытания | Дата след. внутреннего осмотра/ дата гидравлического испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосуд воздушный ГА-1 | 12,5 | 6,3 | 3670 | В-0144-010 | 15.05.2025г/ 2025г. | 15.05.2029г/ 2033г. |
| 2 | Сосуд воздушный ГА-1 | 12,5 | 6,3 | 3671 | В-0144-015 | 15.05.2025г/ 2025г. | 15.05.2029г/ 2033г. |
| 3 | Сосуд воздушный ГА-4 | 12,5 | 6,3 | 3918 | В-0144-011 | 24.08.2025г/ 2025г. | 24.08.2029г/ 2033г. |
| 4 | Сосуд воздушный ГА-4 | 12,5 | 6,3 | 3919 | В-0144-012 | 24.08.2025г/ 2025г. | 24.08.2029г/ 2033г. |

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: Инспектор по ОТ и ТБ – Одилов А.Т.,                                  тел: (+ 992) 900 09 22 50, E-mail – a.odilov@sangtuda.com

| Заместитель главного инженера |  | А.Е. Смирнов |
| --- | --- | --- |