Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

по рекультивации земель территории СГЭС-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разломка бетонного покрытия площадки гидромолотом, | м3 | 367 |  |
| 2 | Разломка монолитных ж/б фундаментов гидромолотом | м3 | 90 |  |
| 3 | Погрузка строймусора на а/с экскаватором вместимостью ковша 0,65м³ и перевозка на L= 5км | м3 | 1 250 |  |
| 4 | Работа на отвале, грунт 5 группы | м3 | 1 250 |  |
| 5 | Разработка грунта 2-ой группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой на, а/с и перевозкой на расстояние 6,0км | м3 | 1 585 |  |
| 6 | Разработка грунта 2группы бульдозерами с перемещением до 20м (планировка площадки) | м3 | 1 585 |  |

Начальник  ГТЦ	    ______________     Абдурахимов Г.К.