Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

по рекультивации земель территории СГЭС-1 в 2026г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разломка бетонного покрытия площадки гидромолотом, | м3 | 360 |  |
| 2 | Разломка монолитных ж/б фундаментов гидромолотом | м3 | 110 |  |
| 3 | Разработка грунта 5 группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м³, с погрузкой на а/с и перевозка на L= 5км | м3 | 1 110 |  |
| 4 | Работа на отвале, грунт 5 группы | м3 | 1 110 |  |
| 5 | Разработка грунта 2-ой группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой на, а/с и перевозкой на расстояние 6,0км | м3 | 1 350 |  |
| 6 | Разработка грунта 2группы бульдозерами с перемещением до 20м (планировка площадки) | м3 | 1 350 |  |

Начальник  ГТЦ	                                         Абдурахимов Г.К.