«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_____________  В.В. Козлов

«       »                       2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, Лот № 25.000112 «Ремонт гидрогенераторов гидроагрегатов №1, №2, №3, №4».

Наименование закупки: проведение ремонтов электрической части гидрогенераторов гидроагрегатов №1, №2, №3, №4.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг –   4 085 765,98 (четыре миллион восемьдесят пять тысяча семьсот шестьдесят пять сомони, 98дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на проведение ремонта электрической части

гидрогенераторов гидроагрегатов №1, №2, №3, №4

- Общие требования:

- Требования к месту выполнения работ – РТ, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1;

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) –  В соответствии Календарным графиком  проведения ремонта электрической части Гидрогенераторов №1, №2, №3, №4  (Приложение №3).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Ремонт электрической части Гидрогенераторов №1, №2, №3, №4 проводится в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.03.69-2011, РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований»;

- Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется Подрядчиком, собственным транспортом;

–  Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом требований по охране труда и за безопасное производство работ. Подрядчик должен соблюдать в период выполнения работ требования в области охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, установленные законодательством и иными правовыми актами Республики Таджикистан.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Сметы либо калькуляции, составляются по ЭСН Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к выполнению работ:

- Требования к видам выполняемых работ – В соответствии с Ведомостями объёмов работ (приложение №1 и №2);

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем выполняемых работ проводятся согласно Ведомостям объемов работ (приложение №1 и №2);

- Требования к последовательности выполнения работ, их этапам – В соответствии с Календарным графиком проведения ремонта электрической части Гидрогенераторов №1, №2, №3, №4 (приложение №3);

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ- 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материальные ресурсы, приборы и приспособления согласно приложению №4.

- Требования по оформлению отчетности – По завершению работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику необходимые Акты выполненных работ, Акты КС-2 на русском языке, в бумажном и электронном виде (.pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству выполнения работ – в соответствии с требованиями РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполнения работ – По завершению всех работ, Подрядчик совместно с представительством Заказчика составляют  Акты дефектации и Акты выполненных работ (заключение о выявленных дефектах и их выполнение).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение на выполнения работ – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания на выполнения работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – наличие  лицензии, сертификата на осуществление деятельности на «Работы по монтажу, наладке и ремонту энергетических объектов и  оборудования», в соответствии с Законом РТ «О разрешительной системе» и Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ. Лицензирующий орган: Министерство энергетики и водных ресурсов РТ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения ремонта, являющегося предметом закупа. Проведение текущего ремонта должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы Гидрогенераторов, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования - Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1 и №2).

- График оказания услуг – Прилагается (приложение №3).

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |