Приложение №1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ____ » ___________ 2026 г.

Ведомость объемов работ

на ремонт обмоток статоров электродвигателей и насосов.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 3 кВт с вращением ротора 3000 об/мин. | шт. | 3 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 3 кВт с вращением ротора 3000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 3 кВт с вращением ротора 3000 об/мин. |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 5,5 кВт с вращением ротора 1500 об/мин. | шт. | 2 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 5,5 кВт с вращением ротора 1500 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 5,5 кВт с вращением ротора 1500 об/мин. |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 7,5 кВт с вращением ротора 1000 об/мин. | шт. | 2 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 7,5 кВт с вращением ротора 1000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса 7,5 кВт с вращением ротора 1000 об/мин. |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 22 кВт с вращением ротора 1000 об/мин | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 22 кВт с вращением ротора 1000 об/мин |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 22 кВт с вращением ротора 1000 об/мин |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 29 кВт с вращением ротора 1000 об/мин | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 29 кВт с вращением ротора 1000 об/мин |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 29 кВт с вращением ротора 1000 об/мин |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 37 кВт с вращением ротора 1000 об/мин. | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 37 кВт с вращением ротора 1000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 37 кВт с вращением ротора 1000 об/мин |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 55 кВт с вращением ротора 1000 об/мин. | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 55 кВт с вращением ротора 1000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 55 кВт с вращением ротора 1000 об/мин. |  |  |

Начальник ЭТЦ                 ________________   Ш. Ш. Шералиев

Начальник ПТО                ________________   С.В. Каландаров

16.03.2026г