«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«     »                         2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения:  ГКПЗ 2026г. лот №26.000044 «Разработка рабочей документации по укрепительной цементации в левом туннеле СЭВ».

Наименование закупки: разработка рабочей документации по укрепительной цементации в левом туннеле строительно-эксплуатационного водосброса (СЭВ).

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 782 598,00 сомони (семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь сомони, 00 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг

по разработке рабочей документации по укрепительной цементации в левом туннеле строительно-эксплуатационного водосброса (СЭВ)

  - Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение № 1 к ТЗ).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Исполнителя. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями ВСН, СНиП,           ГОСТ 21.101-93 СПДС. Основные требования к рабочей документации, ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Не устанавливаются.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Разработка рабочей документации по укрепительной цементации в левом туннеле  строительно-эксплуатационного водосброса (СЭВ), разрабатывается по результатам проведённых разведочных скважин отражённых в Техническом отчёте № 2020-40-01 от 30.03.2025г. «Общие заключение по результатам цементационных работ левого туннеля СЭВ Сангтудинской ГЭС-1».

Рабочая документация, должно включать в себя: рабочую документацию (чертежей) в полном объеме, проекта производство работ (ППР) и Технические условия (ТУ) с характеристиками и состав цементационных растворов.

- текущий анализ исполнительной документации и участие в работе по оценке качества и приемке завершенных работ:

-  периодическая проверка с выездом на объект сотрудника для определения соответствия выполнения работ проектным решениям (Работа авторского надзора).

-  при необходимости корректировка рабочей документации и технических условий на выполнение цементационных работ.

- участие в работе по оценке качества и приемке завершенных работ по укрепительной цементации;

- составление отчета и общего заключения по результатам укрепительной цементации.

Исходные данные для выполнения работ:

- Технический отчёт № 2020-40-01 от 30.03.2025г. «Общие заключение по результатам цементационных работ левого туннеля СЭВ Сангтудинской ГЭС-1».

- Сбор исходных данных Исполнитель осуществляет совместно с Заказчиком.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Смета (калькуляция).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение № 1 к ТЗ).

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо предоставить следующие документы: Рабочая документация (чертежи), в полном объеме (включая проект производство работ (ППР) и технические условия (ТУ)) представить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на USB-накопителе.

- Требования к качеству услуг – Исполнитель несёт ответственность за недостатки проектной документации, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.

При обнаружении недостатков в проектной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать проектную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Участник обязан предоставить Заказчику всю Рабочую документацию (чертежи), проект производство работ (ППР) и технические условия (ТУ) по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

  - Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – необходимо наличие лицензии Проектные и исследовательские работы, инженерно-изыскательные работы касаемо энергетических объектов. Лицензия с уровнем ответственности I – III уровней ответственности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Не устанавливаются.

  - Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить отдельным документом.

  - График оказания услуг – Прилагается (приложение № 1).

- Начало оказания услуг:      16.03.2026.

- Окончание оказания услуг: 16.06.2026.

  - Проект договора – Прилагается (приложение № 2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромаддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com; старший мастер Гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ		__________________		Г.К. Абдурахимов