Спецификация №1

от 23.01.2025г.

Лот №25.000074 «Смазочно-охлаждающие жидкости»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло трансформаторное Т - 1500: вязкость кинематическая, м2/с (сСт), не более при 50°С8-10⁶ (8), при минус 30°С 1100-10⁶. Кислотное число, мг КОН на 1г. масла не более 60,01. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже: 135. Содержание водорастворимых кислот и щелочей: отсутствие. Содержание механических примесей: отсутствие. Температура застывания, °С, не выше: -45. Натровая проба, оптическая плотность, не более: 0,4. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более: 1,5. Кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г. масла: 0,2. Плотность при 20 °С, г/см3, не более: 0,885. (ГОСТ 982-80) | Тонна | 1,958 | Фасовка: в бочках по 178кг. |
| 2 | Литол – 24 (вязкость 50-75 мм2/с при 50гр. Цельсия.) ГОСТ 21150-87. | Килограмм | 220,00 | Фасовка: в ведрах по 10кг. |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*На каждый вид продукции предоставляется сертификат качества.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.