Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объёмов работ

на сервисное обслуживание и диагностирование дизельных генераторов

(ДГУ ВП СЭВ И ГЭС, ОРУ-220кВ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена контроллера управления ДГУ | шт. | 2 |
| 2 | Замена зарядного устройства | шт. | 2 |
| 3 | Диагностика систем управления | шт. | 3 |
| 4 | Диагностирование системы запуска и остановки двигателя | шт. | 3 |
| 5 | Диагностирование электрооборудования двигателя | шт. | 3 |
| 6 | Диагностирование системы газораспределительного механизма и частоты вращения коленвала | шт. | 3 |
| 7 | Диагностирование топливной системы двигателя | шт. | 3 |
| 8 | Визуальной осмотр и выявление неисправностей после осмотра двигателя | шт. | 3 |
| 9 | Прочее обслуживание ДГУ (Тестирование параметров работы дизеля электростанции в разных режимах работы). | шт. | 3 |

Подписи:

| Начальник ТС |  | С.Л. Пак |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭТЦ |  | Ш.Ш. Шералиев |
| Начальник ЭТЛ |  | М.Н. Абдурахмонов |