«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« __ » ___________ 2026 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание: ГКПЗ 2026 года, лот №26.000056 «Услуги по сервисному                      обслуживанию и диагностированию дизельных-генераторов».

Наименование закупки: оказание услуг по проведению сервисного обслуживания и диагностирования дизельных генераторов.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 49 906,92 сомони (сорок девять тысяч девятьсот шесть сомони, 92 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по проведению сервисного обслуживания и диагностирования дизельных генераторов

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствие с Календарным графиком (Приложение №2);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления в течении 30 суток после подписания Акта выполненных работ оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Сервисное обслуживание и диагностирование   дизельных генераторов проводятся в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации Блочно-транспортабельной автоматизированной дизельной электростанции контейнерного исполнения “Энерго-Д1000/6,3 КН30”», «Руководства по эксплуатации дизельных генераторов ACQ 550», РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Периодичность и регламент Технического Обслуживания Дизельных генераторов»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Для оказания услуг «Обслуживание и диагностирования дизельных электростанций», Исполнитель своими силами обеспечивает получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей и аппаратуры, необходимых для выполнения работ.

Доставка специалистов, приборов и принадлежностей для оказания услуг до территории Сангтудинской ГЭС-1 и обратно, Исполнитель осуществляет своим транспортом;

Протоколы и Акты на оказания услуг передаются в электронном и бумажном виде в 3-х экземплярах, на русском языке.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Сметы либо калькуляции, составляются согласно ЭСН Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – В соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение №1);

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем выполнения оказываемых услуг проводятся согласно Ведомости объемов работ и сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Календарным графиком (Приложение №2);

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ - 3 месяца после подписания акта приёмочных работ.

- Требования к применяемым материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Для комплексной диагностики дизельных генераторов используются, принадлежности, приспособления и техника Исполнителя.

Требования по оформлению отчетности – По завершению работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику необходимые Акты выполненных работ, Акты КС-2 на русском языке, в бумажном и электронном виде (.pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации Блочно-транспортабельной автоматизированной дизельной электростанции контейнерного исполнения “Энерго-Д1000/6,3 КН30”», «Руководства по эксплуатации дизельных генераторов ACQ 550», РД 34.20.501-95 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акты дефектации и Акты выполненных работ (заключение о выявленных дефектах, список установленных материалов и деталей).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия, сертификат на осуществление сервисного обслуживания и диагностирования дизельных генераторов

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения сервисного обслуживания дизельных генераторов. Проведение сервисного обслуживания дизельных генераторов проводиться лицами, имеющими специальную подготовку и соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (Приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (Приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

- Проект договора – Прилагается.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов.

Начальник ТС – Пак Сергей Львович тел: (004) 11-00-01, E-mail –s.pak@sangtuda.com

Начальник ЭТЦ - Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ТС |  | Пак С.Л. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭТЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| Начальник ЭТЛ |  | Адурахмонов М.Н. |