«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, Лот № 26.000054 «Водолазное обследование участков ГЭС и химический анализ масел».

Наименование закупки: оказание услуг по проведению водолазного обследования участков ГЭС и химический анализ турбинного масла гидрогенераторов.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 58 246,30 (пятьдесят восемь тысяча  двести сорок шесть сомони, 30 дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по проведению водолазного обследования участков ГЭС и химический анализ турбинного масла гидрогенераторов

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствие с ВОР (Приложение №1, Приложение №2 и Календарным графиком Приложение №3 и Приложение №4;

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления в течении 30 суток после подписания Акта выполненных работ оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Водолазное обследование участков ГЭС и химический анализ турбинного масла гидрогенераторов провести в соответствии с требованиями РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», Закон Республики Таджикистан «О безопасности Гидротехнических сооружений» ст. 8. и ст. 9. за №666 от 29.12.2010г., РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Для водолазного обследования, Исполнитель своими силами обеспечивает получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей и аппаратуры, необходимых для выполнения работ. Для химического анализа, Исполнитель получает от Заказчика пробу масла на анализ, и своевременно представляет Протокол на выполненную услугу.

На, водолазное обследования участков СГЭС-1 доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 и обратно до территории Исполнителя, осуществляется транспортом Заказчика;

Доставка пробы на анализ масла до территории Исполнителя, осуществляется транспортом Заказчиком.

Протоколы и Акты на оказания услуг передаются в электронном и бумажном виде в 3-х экземплярах, на русском языке.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Сметы либо калькуляции, составляются согласно ЭСН Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – В соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение №1);

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем выполнения оказываемых услуг проводятся согласно Ведомостью объемов работ и сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствие с Календарным графиком Приложение №3 и Приложение №4;

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ - Не требуется.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – На водолазные обследования используется экипировка Исполнителя, принадлежности, приспособления и техника Заказчика.

Для анализа пробы масел, используются сосуды Заказчика и лабораторное оборудование Исполнителя.

- Требования по оформлению отчетности – По завершению работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику необходимые Акты выполненных работ, Акты КС-2 на русском языке, в бумажном и электронном виде (.pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ на водолазные обследования, Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акты дефектации и Акты выполненных работ (заключение о выявленных дефектах).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия, сертификат на осуществление водолазных обследований и анализа проб масел энергетического оборудования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения водолазного обследования и анализа проб масел, являющегося предметом закупа. Проведение водолазного обследования участков ГЭС и химический анализ масел должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку и соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (Приложение №1, №2).

- График оказания услуг – Прилагается (Приложение №3,  №4).

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов.

Начальник ГТЦ - Абдурахимов Гиёсиддин Каромиддинович тел: 900-09-50-29, E-mail – gtcsges-1@mail.ru.

Начальник ЭТЦ - Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ГТЦ Начальник ЭТЦ | _____________ Абдурахимов Г.К ____________ Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- |