Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на заполнительную цементацию турбинного водовода гидроагрегата №2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка кабеля до 35кВ, с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 120 |
|  | Демонтаж кабеля до 35кВ, с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 120 |
|  | Прокладка провода с креплением накладными скобами, масса 1 м провода до 0,5 кг | м | 410 |
|  | Демонтаж провода с креплением накладными скобами, масса 1 м провода до 0,5 кг | м | 390 |
|  | Монтаж автомата током до 25 А, устанавливаемого на колонне или стене (220 В) | шт. | 2,0 |
|  | Демонтаж автомата током до 25 А, устанавливаемого на колонне или стене (220 В) | шт. | 2,0 |
|  | Монтаж ответвительных коробок | шт. | 10 |
|  | Демонтаж ответвительных коробок | шт. | 10 |
|  | Установка подвесных патронов | шт. | 60 |
|  | Демонтаж подвесных патронов | шт. | 60 |
|  | Монтаж автомата током до 250 А, устанавливаемого на колонне или стене (380 В) | шт. | 3,0 |
|  | Демонтаж автомата током до 250 А, устанавливаемого на колонне или стене (380 В) | шт. | 3,0 |
|  | Прокладка стальных труб Ø50 мм | м | 390 |
|  | Разборка стальных труб Ø50 мм | м | 390 |
|  | Установка стальных вентилей Ø50 мм | шт. | 6,0 |
|  | Демонтаж стальных вентилей Ø50 мм | шт. | 6,0 |
|  | Устройство и разборка лесов | м2 | 1620 |
|  | Перфораторное бурение глубиной до 5 м, грунт 11 группы | м | 480 |
|  | Заполнительная цементация пустот цементным раствором К-0,6 | м3 | 446 |
|  | Дежурство слесарей и электриков на подземном участке | смена | 50 |
|  | Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы до начала и после завершения работ: - автокран – 8 м/ч; - автомашина пульман -8 м/ч | м/ч | 16 |
|  | Заделка скважин цементным раствором | м3 | 0,88 |
| 23. | Автомобиль УАЗ | м-час | 125 |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

| Начальник ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |